## ТУ
№ п/п |  | ПЭС v.1.18 |  | РЭС |  | ПС | [16 empty] | РП | [6 empty] | ТП | [12 empty] | Опора |  |  |  |  | Адрес | [5 empty] | ПУ | [9 empty] | Трансформаторы | [13 empty] | Связь с ПУ |  |  |  |  | УСПД |  | Абонент | Область видимости | Тариф | Комментарии
[8 empty] | Высокая сторона | [5 empty] | Низкая сторона | [17 empty] | Высокая сторона |  |  |  |  | Низкая сторона
| Код |  | Код |  | Код | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Код | Линия/фидер | Код | РП | Код | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | Код | ТП | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Код | Секция шин | Код | Ячейка | Тип ячейки | Код | Линия/фидер | Код | Номер | Широта | Долгота | Код | Адрес ФИАС | Квартира | Широта | Долгота | Код | Тип ТУ | Тип ПУ | Код | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки (расчетное) | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | Код | ТТ, фаза 1 | Код | ТТ, фаза 2 | Код | ТТ, фаза 3 | Код | ТН, фаза 1 | Код | ТН, фаза 2 | Код | ТН, фаза 3 | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса | Код |  | Код
1 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-6.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374972 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 60 | 1 | [12 empty] | 72 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
2 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-7.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374965 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 100 | 1 | [12 empty] | 65 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
3 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-7.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375052 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 80 | 1 | [12 empty] | 52 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
4 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | Ввод-1 0,4кВ | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Техническая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374984 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 600 | 1 | [12 empty] | 84 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
5 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-4.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374958 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 80 | 1 | [12 empty] | 58 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
6 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-4.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375144 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 50 | 1 | [12 empty] | 44 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
7 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-5.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374942 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 100 | 1 | [12 empty] | 42 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
8 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-5.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375107 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 80 | 1 | [12 empty] | 17 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
9 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-6.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375205 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 50 | 1 | [12 empty] | 25 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
10 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-6.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375146 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 60 | 1 | [12 empty] | 46 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
11 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-7.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375202 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 100 | 1 | [12 empty] | 22 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
12 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-1 |  | ВРУ-7.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375133 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 80 | 1 | [12 empty] | 33 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4001 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
13 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | Ввод-2 0,4кВ | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Техническая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374989 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 600 | 1 | [12 empty] | 89 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
14 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-4.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375038 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 80 | 1 | [12 empty] | 38 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
15 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-4.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375046 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 50 | 1 | [12 empty] | 46 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
16 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-5.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375053 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 100 | 1 | [12 empty] | 53 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
17 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-5.2 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48375054 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 80 | 1 | [12 empty] | 54 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
18 |  | Москва |  | 4 |  | ПС-56 | 110 кВ | 110 кВ |  | СШ-1 |  | 1 |  | 10 кВ |  | СШ-2 |  | 29823 | Ячейка присоединения |  | 29823 |  | ТП-29823 |  | СШ-1 | 29823 | 31288 | ТП-31288 |  | ТП-31288 |  | СШ-1 |  | Ввод-1 |  |  | СШ-2 |  | ВРУ-6.1 | Ячейка присоединения | [9 empty] | 55,692998 | 37,682889 |  | Коммерческая | Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС) |  | 48374985 |  | 03.10.2023 | 01.01.2023 | 16 | 01.01.2039 |  | 3 | 50 | 1 | [12 empty] | 85 | Высокий уровень доступа (HLS) | 2222222222222222 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:4002 |  | 2400012469 (ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД)¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование¦Категория=Комбинированный¦Приоритет (числовой, начиная с 0 - высшего значения)=0¦Класс=Маршрут через промежуточное оборудование |  |  | МКС | Т1 | Не принят ПНР
Note on BJ3: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку содержится в Пирамида-Сети в паспорте как атрибут Типа прибора (заводится при создании Типа ПУ)
Note on BK3: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку является расчетной величиной на основании указанной даты последней поверке и значения межповерочного интервала, который содержится в Пирамида-Сети, являясь атрибутом Типа ПУ

## УСПД
№ п/п | Место установки | УСПД | [6 empty] | Связь с УСПД
|  | Тип УСПД | Код | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса
1 | ТП-31288 | ТОПАЗ - ТОПАЗ УСПД |  | 2400012469 |  | 03.10.2023 |  | 3 |  |  | 1234 | МТС, 79162212579, 10.212.180.240:5001

## ТТ
№ п/п | ТТ | [8 empty] | Параметры ТТ
| Тип ТТ | Класс точности | Код | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки (расчетное) | I ном. перв, А | I ном. втор, А
Note on I2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку содержится в Пирамида-Сети как атрибут Типа ТТ (заводится при создании Типа ТТ)
Note on J2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку является расчетной величиной на основании указанной даты последней поверке и значения межповерочного интервала, который содержится в Пирамида-Сети, являясь атрибутом Типа ТТ

## ТН
№ п/п | ТН | [8 empty] | Параметры ТН
| Тип ТН | Класс точности | Код | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Межповерочный интервал | Дата следующей поверки (расчетное) | U ном. перв, В | U ном. втор, В
Note on I2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку содержится в Пирамида-Сети как атрибут Типа ТН (заводится при создании Типа ТН)
Note on J2: Данное поле может отсутствовать в опросном листе, поскольку является расчетной величиной на основании указанной даты последней поверке и значения межповерочного интервала, который содержится в Пирамида-Сети, являясь атрибутом Типа ТН

## ФЛ
№ п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  |  | Номер лицевого счета
| Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон | Код

## ЮЛ
№ п/п |  |  | Связь с абонентом |  |  | Номер лицевого счета | Субъект РФ | Наименование ТСО (территориальной сетевой организации) | Наименование «Головной компании» / группы компаний, в которую входит ТСО | Принадлежность потребителя к холдингу / группе компаний / ПАО и др. | Код основной деятельности потребителя э/э (ОКВЭД-2) | Наименование по ОКВЭД-2 вида деятельности | Заявленная мощность потребителя, МВт | Включить в мониторинг суточного потребления
| Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон | Код

## _Справочники
ПС (верхний уровень) | ПС (низкая сторона) | ТП (высокая сторона) | ТП (низкая сторона) | Уровень напряжения (высокая сторона ПС) | Уровень напряжения (низкая сторона ПС) | Секции шин | Модели ПУ | Модели УСПД | Часовой пояс | Да
Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | 220 кВ | 35 кВ | СШ-1 | Echelon Corporation - EM-1021 | Echelon Corporation - DC-1000/SL | Магадан | Нет
Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | 110 кВ | 10 кВ | СШ-2 | Echelon Corporation - EM-1023 | Landis+Gyr - L+G DC450 | Иркутск
Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | 35 кВ | 6,6 кВ | СШ-3 | Echelon Corporation - EM-2023 | SAGEMCOM - EnerScape | Калининград
| Ячейка ТСН |  | Ячейка присоединения |  | 6,3 кВ | СШ-4 | Echelon Corporation - KNUM-1021 | SAGEMCOM - XP4000 | Новосибирск
| Ячейка присоединения |  |  |  | 6,0 кВ | СШ-5 | Echelon Corporation - KNUM-1023 | АРГО - МУР-1001 | Сахалин
[6 empty] | СШ-6 | Echelon Corporation - KNUM-2023 | Вавиот - Базовая станция NB-300 | Владивосток
[6 empty] | СШ-7 | EDMI - EDMI Mk10 | ГОСАН - ПТК СУП 04 | Екатеринбург
[6 empty] | СШ-8 | EDMI - EDMI Mk7 | Инкотекс - GSM-шлюз Меркурий 228 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
[7 empty] | Elgama Elektronika - EPQS | Инкотекс - Меркурий 225.1 | Анадырь, Петропавловск-Камчатский
[7 empty] | ISKRAEMECO - AM550-E | Инкотекс - Меркурий 225.2 | Омск
[7 empty] | ISKRAEMECO - AM550-T | Интеллектуальные системы учета - SM501 | Ижевск, Самара
[7 empty] | ISKRAEMECO - MT880 | Логика - Ретранслятор/адаптер протокола СПСеть | Якутск
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Матрица - RootRouter
[7 empty] | Landis+Gyr - GPRS | Матрица - RTR7E.LG-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCF110CBtF | Матрица - RTR8A.LG-1-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZCXi110CPUxLxD1.21 | Матрица - RTR8A.LG-2-1
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMF110CBtF | Матрица - Матрица Виртуальный УСПД
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.03 | Микрон - СЭМ-2
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.07 | Миландр - Милур GSM/GPRS модем
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.41b.37 | МИР - МИР МК-01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.03 | МИР - УСПД01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.07 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.41b.37 | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.02
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMX310CGUxLxD3.21 | НЗиФ - УСД 2.01
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMXi310CPUxLxD3.21 | НЗиФ - УСД 2.04
[7 empty] | Landis+Gyr - L+G ZMY405CP1U0L10.11.111 | ООО Крейт - АИ-80
[7 empty] | TESMEC - SMT10K | ООО Крейт - К-105
[7 empty] | Алгоритм - BINOM3 | Прософт-Системы - ARIS 28хх
[7 empty] | АО "Ленэлектро" - ЛЕ 221 | Прософт-Системы - ARIS MT200
[7 empty] | Вавиот - Фобос-1 | Прософт-Системы - ARIS MT500
[7 empty] | Вавиот - Фобос-3 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 3XXX C | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000М
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 4XXX C | Прософт-Системы - ЭКОМ 3100
[7 empty] | ГОСАН - БИМ 5XXX C | РиМ - МКС РиМ 099.02
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 1 | РиМ - МКС РиМ 099.03
[7 empty] | ГРПЗ - Гамма 3 | РиМ - РиМ 071.21
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 200 | Связь Инжиниринг М - УМ-40
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 201 | Системы и технологии, Промприбор - Link ST100
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 203.2T | Системы и технологии, Промприбор - SDM-TC65
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 206 | Системы и технологии, Промприбор - SM160
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 208 | Системы и технологии, Промприбор - ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА"
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН TC65
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 233 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С10
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 234 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С110
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 236 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С120
[7 empty] | Инкотекс - Меркурий 238 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1v2
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM101 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С50
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM301 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С70
[7 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM401 | Стриж - Базовая станция "Звезда"
[7 empty] | ИЦ "Энергосервис" - ESM | ТелеПозиционныйПроект - ComMod A
[7 empty] | КАСКАД - КАСКАД 12-МТ | ТелеПозиционныйПроект - Шлюз Гермес
[7 empty] | КАСКАД - КАСКАД 200-МТ | Эльстер Метроника - RTU-325
[7 empty] | КАСКАД - КАСКАД 300-МТ | Эльстер Метроника - RTU-327
[7 empty] | КАСКАД - КАСКАД 310-МТ | Энергомера - СЕ805
[7 empty] | КАСКАД - КАСКАД 32-МТ | Энергомера - СЕ805M
[7 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L1 | Энергомера - УСПД 164-01M
[7 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L3 | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E1R2-G
Матрица - Матрица NP71x
Матрица - Матрица NP73x
Миландр - Милур 107
Миландр - Милур 307
МИР - МИР С-01
МИР - МИР С-02
МИР - МИР С-03
МИР - МИР С-04
МИР - МИР С-05
МИР - МИР С-07
МИРТЕК - МИРТЕК-12-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-1-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-32-РУ
МИРТЕК - МИРТЕК-3-РУ
НЗиФ - МАЯК 101АРТД
НЗиФ - МАЯК 103АРТ
НЗиФ - МАЯК 302АРТ
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.07
НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.08
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.02
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.04
НЗиФ - ПСЧ-3ТА.07
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТА.03
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05Д
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05М
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МД
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МК
НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МН
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.01
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02Д
НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02М
НЗиФ - СЭБ-2А.07
НЗиФ - СЭБ-2А.08
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02М
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03
НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03М
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-16Д(ДН)
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-32ДН
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - МВ110-8ДФ
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 10-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 16-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 2-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 4-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ЭРСВ-4хх(-5хх)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Взлёт ЭМ (ПРОФИ-ххх М)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-1
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Д
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Т
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКТ-5
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВКТ-7
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ВРС-Г
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - Днепр-7
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-101
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-102
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ИВК-103
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - КГ-402П
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - КГ-412П
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ1-2)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ3)
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - РСЛ-2xx
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-741.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-742
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-761
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-761.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-762
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-762.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-763
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПГ-763.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-940
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.10-11
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.1-8
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-941.20
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-943, 943.1
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-944
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961.1-2
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-961М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-962
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - СПТ-963
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-023, 023М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-024, 024М, 024М+
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-025
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-026, 026М
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-027
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-03x
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-042
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТСР-043
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с отдельной трубой
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с циркуляцией
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 закрытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 однотрубное гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 отдельный контур гвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый с насышенным
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, независимый контур
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 природный газ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, закрытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, открытая система
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 технический газ
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 хвс
Прибор учёта энергоресурсов в трубах - ТЭР
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST1000-7 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST1000-9 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST2000-10 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST2000-12 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 203.2T (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.29 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.30 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.32 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.34 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.36 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.38 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ208 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ308 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СТЭМ-300 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный
РиМ - РиМ 109.01
РиМ - РиМ 109.02
РиМ - РиМ 114
РиМ - РиМ 115.01
РиМ - РиМ 115.02
РиМ - РиМ 129.01
РиМ - РиМ 129.02
РиМ - РиМ 129.03
РиМ - РиМ 129.04
РиМ - РиМ 181.01
РиМ - РиМ 181.02
РиМ - РиМ 189.01
РиМ - РиМ 189.02
РиМ - РиМ 189.04
РиМ - РиМ 189.11
РиМ - РиМ 189.12
РиМ - РиМ 189.14
РиМ - РиМ 289.01
РиМ - РиМ 289.02
РиМ - РиМ 315.02
РиМ - РиМ 384
РиМ - РиМ 415.01
РиМ - РиМ 432
РиМ - РиМ 485 с PLM
РиМ - РиМ 485 с rs485
РиМ - РиМ 489.01
РиМ - РиМ 489.02
РиМ - РиМ 489.03
РиМ - РиМ 489.04
РиМ - РиМ 489.05
РиМ - РиМ 489.06
РиМ - РиМ 489.07
РиМ - РиМ 489.11
РиМ - РиМ 489.12
РиМ - РиМ 489.13
РиМ - РиМ 489.14
РиМ - РиМ 489.15
РиМ - РиМ 489.16
РиМ - РиМ 489.17
РиМ - РиМ 489.18
РиМ - РиМ 489.19
РиМ - РиМ 515.01
РиМ - РиМ 515.05
РиМ - РиМ 532
РиМ - РиМ 586
РиМ - РиМ 614
РиМ - РиМ 615
РиМ - РиМ 732
РиМ - РиМ 789
РиМ - РиМ 889
Систел Автоматизация - Протон
Систел Автоматизация - Протон-К
Систел Автоматизация - Фотон
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-6
Системы и технологии, Промприбор - ST1000-7
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-10
Системы и технологии, Промприбор - ST2000-9
Системы связи и телемеханики - КИПП-2М
СПб ЗИП - Вектор-100
СПб ЗИП - Вектор-3
СПб ЗИП - Вектор-300
Стриж - А1
Стриж - А3
Тайпит - МТ115
Тайпит - МТ124
Тайпит - МТ314
Тайпит - МТ315
Тайпит - МТ324
Эльстер Метроника - A1140
Эльстер Метроника - AS1440
Эльстер Метроника - AS3000
Эльстер Метроника - AS3500
Эльстер Метроника - А1700
Эльстер Метроника - А1800
Эльстер Метроника - Альфа
Эльстер Метроника - Альфа Плюс
Эльстер Метроника - ЕвроАльфа
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-3
Энергомера - CE208 (DLP)
Энергомера - CE208 (IEC61107)
Энергомера - CE208 (SMP)
Энергомера - CE308
Энергомера - СЕ102
Энергомера - СЕ102М
Энергомера - СЕ201
Энергомера - СЕ301
Энергомера - СЕ301М
Энергомера - СЕ303
Энергомера - СЕ304
Энергомера - ЦЭ6850
Энергомера - ЦЭ6850М
Энерготехника - Ресурс-ПКЭ

## Sim-карты
№ п/п | Номер телефона | Идентификатор (ICC ID) | Точка доступа (APN) | IP-адрес | Оператор | Установлен в оборудовании | Комментарий
1 | 79162212579 | '89701018291251942183 | ROSSETI77AS.MSK | 10.212.180.240 | МТС | ТОПАЗ УСПД, №2400012469 | Активация_СИМ_АПН 20250204-002_100_МУЭ